| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca projektu instalacji kolektorów słonecznych (LSK1) |  |
| --- | --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |  |
| Znamionowa moc cieplna instalacji (kW): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie Załącznik LSK1 |  |  | Spełnienie wymagania** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAK | NIE |
| 1 | Projekt instalacji kolektorów słonecznych został wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409). Załączono „uprawnienia” i potwierdzenie aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |  |
| 2 | Projekt instalacji zawiera: - schemat instalacji, |  |  |  |  |
|  | - opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń(w tym: moc, sprawność, uzysk), |  |  |  |  |
|  | - obliczenia parametrów instalacji (powierzchnia kolektorów, pojemność zasobnika), |  |  |  |  |
|  | - obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele ciepłej wody użytkowej, |  |  |  |  |
|  | - kosztorys, |  |  |  |  |
|  | - licznik ciepła w obiegu kolektora słonecznego umożliwiający lokalną prezentację danych. |  |  |  |  |
| 3 | Instalacja kolektorów słonecznych nie jest podłączona do węzła cieplnego zasilanego ze scentralizowanej sieci ciepłowniczej. |  |  |  |  |
| 4 | Kolektory słoneczne zastosowane w projekcie posiadają jeden z następujących certyfikatów, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinasowanie*: - zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806, - europejski znak jakości „Solar Keymark”. |  |  |  |  |
| 5 | Jednostkowy koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie przekracza 3500 zł/kW mocy kolektora, określonej zgodnie z normą PN-EN 12975-1 przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2. |  |  |  |  |
| 6 | W zakres kosztów kwalifikowanych projektowanej instalacji wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 3 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |  |  |
| Uwaga! Aby projekt instalacji spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |  |  |  |  |  |
| Projekt spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji kolektorów słonecznych. |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko wiodącego projektanta oraz numer uprawnień: ………………………………………………………………….. |  | Data: ……………. | Podpis: ………................. |  |  |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... |  | Data: …………….. | Podpis: …………………. |  |  |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”