| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji źródła ciepła opalanego biomasą (LSB2) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc cieplna instalacji (kW): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Montażu instalacji dokonał wykonawca spełniający jedno z wymagań określonych w ust. IV załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW*: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409), jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora, posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji, posiada ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kotłów i pieców na biomasę. |  |  |
| 2 | Urządzenia wchodzące w skład instalacji: są fabrycznie nowe, |  |  |
|  | posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, |  |  |
|  | są objęte rękojmią wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, |  |  |
|  | posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. |  |  |
| 3 | Instalacja centralnego ogrzewania jest zrównoważona hydraulicznie. |  |  |
| 4 | Jednostkowy koszt kwalifikowany wykonanej instalacji nie przekracza*: dla kotłów o załadunku ręcznym - 1000 zł/kW, dla kotłów o załadunku automatycznym - 1600 zł/kW, dla kotłów o załadunku ręcznym, z zasobnikiem buforowym- 1200 zł/kW, dla kotłów o załadunku automatycznym, z zasobnikiem buforowym - 1800 zł/kW. |  |  |
| 5 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 1 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| 6 | Inwestor otrzymał certyfikat zgodności kotła z normą PN-EN 303-5 (w tym kocioł spełnia wymagania klasy 4 lub 5) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat. |  |  |
| 7 | Inwestor oświadcza, że będzie stosował wyłącznie biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego, tj. różne formy drewna niepełnowartościowego, które nie spełnia wymagań jakościowych wymienionych w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2, S3 oraz nie będącą materiałem drzewnym powstałym w wyniku celowego rozdrobnienia tego drewna, różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż. |  |  |
| Uwaga! Aby instalacja spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji źródła ciepła opalanego biomasą |
| Imię i nazwisko instalatora oraz informacja o uprawnieniach: …………………………………………………………… | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSB2